人白介素23(IL-23)ELISA检测试剂盒技术说明书
　　BS-0194  人白介素23(IL-23)ELISA试剂盒
　　实验原理:

　　本试剂盒应用双夹心法测定标本中白介素23(IL-23)水平。用纯化的白介素23(IL-23)捕获包被微孔板,制成固相,往包被的微孔中依次加入白介素23(IL-23),再与HRP标记的检测结合,形成-抗原-酶标复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的白介素23(IL-23)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中白介素23(IL-23)含量。

　　样品采集:

　　收集标本前必须清楚要检测的成份是否足够稳定。对收集后当天进行检测的标本,储存在4℃备用,如有特殊原因需要周期收集标本,将标本及时分装后放在-20℃或-70℃条件下保存。避免反复冻融。标本2-8℃可保存48小时,-20℃可保存凝血因子IXELISA试剂盒

　　自备物品:

　　1 、 37 ℃ 恒温箱

　　2 、 标准规格酶标仪

　　3 、 精密移液器及一次性吸头

　　4 、 蒸馏水

　　5 、 一次性试管

　　6 、 吸水纸

　　人白介素23(IL-23)ELISA试剂盒实验原理样本处理及要求:

　　1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。

　　2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。

　　3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。

　　4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。

　　5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。

　　6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融.

　　7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3辣根过氧化物酶的(HRP)活性。

实验步骤

　　标准品稀释：用标准品稀释液将标准品梯度稀释为0、1.37、4.11、12.33、37、111、333、1000 pg/mL。

　　加样：每孔加入50μL标准品或样本，37℃孵育30分钟。

　　洗板：弃去液体，用洗涤液洗板5次，拍干。

　　加酶标二抗：每孔加入50μL酶标试剂，37℃孵育30分钟。

　　显色：加入TMB显色液A/B各50μL，避光孵育15分钟。

　　终止与检测：加入50μL终止液，立即用酶标仪450nm读数。

　　结果计算

　 绘制标准曲线(IL-11浓度 vs. OD值)。

根据样本OD值代入回归方程计算实际浓度，乘以稀释倍数。

[image: image1.png]BRIFEFERE:

wEEA, FRIITER

MANEEFOERIITER, 37° CRE305HH

EARSIR, MIABEHREA, 37°CREI3053%h

ERSIK, MARGBHRA,. B, 37°CEB1053%

MIAELER

15 S22 ML OD (&

ite





　　注意事项

　　实验环境：避免NaN3干扰(HRP活性) 。

　　样本保存：-20℃短期保存，-80℃长期保存，避免反复冻融。

　　注：仅供科研使用，以上资料供参考，如需具体产品说明请咨询技术老师或品牌供应商。

　　人白介素23(IL-23)ELISA试剂盒实验原理 本生一直视质量控制为企业的生命，追求企业竞争力的不断提升。公司在经营中始终秉承：遵纪守法，严于律己，宽仁以待，敢于承担的企业精神作为标准，以过硬的质量和优良的服务来维护和拓展市场，较大限度的满足客户的需求。与客户的共赢，是我们的发展目标。本生!您信任的合作伙伴。我们愿与您真诚合作，共创美好的未来。本生试剂盒
