连体无菌工作服的使用注意事项有哪些？

连体无菌工作服的使用注意事项涉及穿戴、操作及脱卸全流程的严格规范，以下是关键要点：

一、穿戴前准备

‌1、环境与个人清洁‌

需在指定洁净区(如手术间或更衣室)操作，确保空间无尘且足够宽敞‌。

穿戴前彻底清洁手部(含75%酒精消毒2分钟以上)，并确保头发、胡须完全包裹，禁止佩戴饰品或化妆‌。

‌2、检查服装状态‌

确认无菌服无破损、潮湿或污染，尺码合适(过大易卷入设备，过小限制活动)‌。

二、穿戴流程规范

‌1、顺序与密封性‌

正确顺序：连体服→头罩→口罩→鞋套→手套(覆盖袖口)→护目镜‌。

袖口与手套连接处需严密覆盖，避免褶皱或缝隙成为污染通道‌。

‌2、操作细节‌

手臂穿入时动作需平缓，避免气流扰动导致微粒扩散‌。

拉链操作时禁止触碰外表面，衣襟需保持闭合状态‌。

三、穿戴后行为限制

‌1、动作规范‌

双手不可高举过肩、垂于腰下或交叉放腋下，应置于胸前夹层或互握‌。

避免接触非无菌区域(如地面、他人衣物)‌。

‌2、污染应急处理‌

若无菌服意外接触污染物，需立即更换‌。

四、脱卸与更换

‌1、脱卸流程‌

需在无污染空间进行，由他人协助解开系带，反向卷脱避免外表面接触皮肤‌。

脱卸后需重新消毒并更换手套‌。

‌2、连续手术处理‌

若需连续手术，需按规范脱卸外层手套并重新穿戴无菌服‌。

五、特殊场景

‌1、协助穿戴‌：协助者仅能接触腰带末端，避免触碰穿衣者手部或无菌服正面‌。

‌2、手套选择‌：干手套在穿衣后佩戴，湿手套则相反‌。

以上规范需严格遵循，以确保无菌屏障的有效性‌。